Data/hora: 01/06/2024 09:15:16

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 28/04/2010
Data da última atualização: | 28/04/2010
Autoria: | CUNHA, A. R. da; ESCOBEDO, J. F.; GALVANI, E.
Título: | Avaliação de um psicrômetro de termopar de baixo custo.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 9, n.1, p. 17-22, jan./jun. 2001.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Avaliou-se um conjunto psicrométrico de termopar cobre-constantan através de correlação linear entre sensores de termopares cobre-constantan e Vaisala modelo HMP45C, nas condições de ambiente protegido e de campo, no período de 21/04 a 03/11/1999, para Botucatu, SP. As correlações encontradas apresentaram coeficientes de determinação de 0,983 e 0,973 para a temperatura do ar, e para a umidade relativa do ar de 0,956 e 0,932, respectivamente, para as condições de ambiente protegido e de campo. Isto demonstrou boa concordância dos valores medidos de temperatura e umidade relativa do ar com termopar de cobre-constantan em relação ao sensor comercial Vaisala modelo HMP45C, possibilitando a sua utilização em estudos agrometeorológicos com baixo custo
Palavras-Chave: | Psicrômetro de termopar; Temperatura do ar; Umidade relativa do ar.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)