Data/hora: 16/06/2024 08:19:12

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 15/05/2008
Data da última atualização: | 26/05/2008
Autoria: | CAMARGOS, S. M.; MACHINSKI JUNIOR, M.; VALENTE SOARES, L. M.
Título: | Avaliacao de metodos para determinacao de fumonisinas B, E, B, em milho.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Revita do Instituto Adolfo Lutz, Rio de Janeiro, v.58, n.2, p. 71-79, 1999.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Sistema de extracao e limpeza foram avaliados para determinacao de fumonisinas em milho . O metodo descrito por Sydenham et alii (1992) apresentou a melhor limpeza. A recuperacao encontrada, no entanto, estava abaixo de 50% para fumonisinas B1 e B2 (FB1 e FB2). O metodo foi modificado e a extracao com metanol / agua (3+1) foi mantida, os volumes de solvente no condicionamento e lavagem da coluna de troca anionica forte foram aumentados para 10 mL e o volume e composicao do solvente de eluicao alterado para 20 Ml metanol / acido acetico (95+5). Apos estas modificacoes a recuperacao elevou-se para a faixa de 93 a 96% para FB1 e 69 a 85% para FB2. O solvente de eluicao por CLAE com detecao por fluorescencia foi modificado para acetonitrila / agua / acido acetico glacial (50+50+0,5) durante os primeiros 15 minutos com troca para acetonitrila pura ate o final da corrida. As condicoes de derifacao das FB1 e FB2 com o o-ftaldialdeido (OPA) foram rambem otimizadas empregando 100 L de extrato com 2000 L do reagente OPA entre 5 - 15 grau centigrado por 60 segundos. As novas condicoes melhoraram os limites de deteccao para 20 e 40 ng/g para FB1 e FB2, respectivamente, e o desvio padrao relativo entre duplicatas para  0,6% para FB1 e 2,2% para FB2.
Palavras-Chave: | Cromatografia; Fumonisina; Micotoxina; Milho.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (61574-1) - ADP - AP - -- -  -  -  - DIS