Data/hora: 26/06/2024 16:05:35

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	17/12/2002	
Data da última atualização: 	17/12/2002	
Autoria: 	OLIVEIRA, C.A.S.	
Título: 	Determinacao da retencao de agua em solo agricola usando um sensor de dissipacao de calor.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.34, n.8, p.1417-1425, ago. 1999.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Um estudo foi realizado sob condicoes de laboratorio e de campo objetivando avaliar um sensor de solo utilizado para determinacao da temperatura e da tensao da agua no solo. Devido a solubilidade do gesso, material poroso utilizado na fabricacao dos sensores, houve reducao em area da secao transversal e volume, e aumento da porosidade efetiva desses sensores, em relacao aos valores observados antes do inicio dos testes. Os valores medios da temperatura observados com os sensores foram praticamente iguais aos observados com um termometro de referencia com precisao de 0,1 Graus C. Quando sensores saturados foram instalados a 5 cm de profundidade em um solo franco-argilo-siltoso secado ao ar, em relacao a valores de Delta T, o tempo de resposta do sensor a secagem foi um pouco superior a 24 horas. Valores de Delta T observados, tanto no laboratorio quanto no campo, apresentaram maior variabilidade na faixa representativa de solo seco, em comparacao com solo umido. Sob condicoes de campo, nao houve diferenca estatistica (teste F; 5%) entre as medias de Delta T obtidas com sensores de dissipacao de calor instalados a 10 cm de profundidade e as medias de tensao obtidas com tensiometros e transformadas para Delta T.
	
Palavras-Chave: 	Agua; Brasil; Brasilia; Brazil; Cerrado; Determinacao; Dissipation sensor; Distrito Federal; Matric potential; Potencial matricial; Sensor de dissipacao de calor; Soil temperature; Soil water content; Solo; Temperatura; Tensao; Tension; Umidade; Water.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (22322-1) - ADP - AP - -- -  -  - 00000203 - DIS