Data/hora: 26/06/2024 16:41:14

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	28/11/2005	
Data da última atualização: 	28/11/2005	
Autoria: 	CHAVES, M. A.; ESCOBEDO, J.F.; TEODORO, S.M.	
Título: 	Horas de brilho solar e indice de insolacao: uma comparacao entre os valores medidos com heliografo e com pireliometro.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 11. REUNIAO LATINO AMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 2, 1999, Florianópolis,SC. Anais...Florianopolis,SC: Epagri, 1999. CD-ROOM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Com dados da Estação de Radiometria Solar da UNESP de BOTUCATU-SP, obtidos por
meio de um pireliômetro EPPLEY e de um heliógrafo tipo Campbell Stokes. no período de
16/03/1996 a 04/09/1998, gerou-se, utilizando o software SIMRAS, arquivos diários com os valores do número de horas de brilho solar e do índice de insolação, estes arquivos foram posteriormente reunidos aos dados digitalizados do heliógrafo e analisados. Calculou-se o erro padrão (RMSE), o erro médio (MBE) e o coeficiente de correlação entre os valores. Foi feita uma seleção dos dias que apresentaram os maiores valores absolutos de desvios de forma a se formular hipóteses sobre sua causa. Também foi calculado o erro acumulado mensal nas medidas. Concluiu-se que os valores de brilho solar e de índice de insolação medidos com heliógrafo, embora tenham alto coeficiente de correlação com aqueles medidos com pireliômetro, apresentaram discrepância em dias nublados. A existência desta discrepância pode levar a erros nas medições e na aplicação de modelos, principalmente se o local em estudo apresentar uma concentração de dias nublados em determinada época do ano.	
Palavras-Chave: 	Horas de brilho solar; Indice de insolacao; Metodo de medida.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (42359-1) - ADD - CD - -- - CD 0012/05 -  - 2005.18598 - DIS