Data/hora: 20/05/2024 14:40:03

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 06/04/2009
Data da última atualização: | 06/04/2009
Autoria: | AMARANTE, C. VT do. ; BISOGNIN, D.A.; STERRENS, C. A.; ZANARDI, O.; ALVES, E. A.
Título: | Quantificação não destrutiva de clorofilas em folhas através de método colorimétrico.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 26, n. 4, p. 471-475, dez. 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Avaliou-se a viabilidade de utilização de um colorímetro, como alternativa à utilização de medidor de clorofila, para a quantificação não destrutiva de clorofilas em folhas. Folhas de couve "Manteiga" e batata "Ágata", com tonalidades variando de verde amarelado (clorótica) a verde escuro, foram avaliadas individualmente com um medidor de clorofila (Minolta SPAD-502) e um colorímetro (Minolta CR-400, no espaço de cores L, C e hº), seguido de quantificações destrutivas de clorofilas a, b e totais. Os valores de leitura do medidor de clorofila e da relação hº/(LxC) do colorímetro aumentaram com o incremento nos teores de clorofilas nas folhas em couve e batata. Os modelos ajustados entre teores de clorofilas e as leituras do medidor de clorofila e da relação hº/(LxC) do colorímetro apresentaram valores similares de R2, em ambas as espécies. Os resultados obtidos demonstram que o colorímetro é uma alternativa viável na avaliação não destrutiva do teor de clorofilas (µg cm-2 de folha), especialmente de clorofilas a e totais. Para tanto, os valores da relação hº/(LxC) do colorímetro devem ser calibrados com a extração de clorofilas nas folhas da espécie e genótipo de interesse.
Palavras-Chave: | Batata; Brassica oleracea acephala; Clorofila; Cor; Couve; Folha; Refletância; Solanun tuberosun.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)