Data/hora: 01/06/2024 15:10:53

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | Nacional - B
Data corrente: | 30/10/2014
Data da última atualização: | 30/10/2014
Autoria: | SILVA, C. D. S.; SCHVEITZER, B.; GABARDO, G. C.; COUTO, M.; FENILI, C. L.; ESPERANÇA, C. F.
Título: | Calibração de equipamento, da marca minolta modelo SPAD-502, para a determinação de pigmentos em de folhas de macieira ?FUJI SUPREMA?.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Revista Congrega Urcamp, Bagé, RS, v. 10, 2014.
Idioma: | Português
Conteúdo: | As clorofilas e os carotenoides são pigmentos que desempenham papéis essenciais no processo fotossintético, portanto, a quantificação dos teores de clorofila e carotenoides são relevantes em estudos relacionados a práticas culturais e de manejo, visando caracterizar o potencial fotossintético e, consequentemente, o rendimento das espécies frutíferas. Os teores desses pigmentos nas folhas são influenciados por diversos fatores bióticos e abióticos, estando diretamente relacionados com a atividade fotossintética da planta e a capacidade da folha em absorver luz. A espectrofotometria é a técnica mais utilizada para a quantificação dos pigmentos fotossintéticos, através da qual os pigmentos individuais são determinados a partir da extração dos mesmos da folha com uso de um solvente específico. Porém, técnicas ópticas não destrutivas, in situ, tornaram-se amplamente usadas para fornecer uma indicação relativa da concentração desses pigmentos, principalmente das clorofilas. Um exemplo é o clorofilômentro portátil SPAD-502 (Konica Minolta, Osaka, Japão) que tem sido investigado como instrumento para rápido diagnóstico do estado nutricional de diversas culturas em relação ao conteúdo de nitrogênio e de clorofilas, agregando vantagens como a simplicidade no uso, além de possibilitar uma avaliação não-destrutiva de tecidos foliares. Mas apenas uma pequena fração (cerca de 10 %) destes trabalhos estabeleceu a correlação entre o teor de clorofila extraído pelo método tradicional e a leitura SPAD. O objetivo desse trabalho foi avaliar a relação entre as leituras do SPAD-502 com os teores de clorofila e carotenoides extraíveis nas folhas da cultivar de macieira ?Fuji Suprema? para validar o uso deste equipamento como parâmetro para estimar o teor relativo de clorofilas e carotenoides nas folhas desta cultivar. As leituras efetuadas pelo SPAD-502 correlacionaram-se com as determinações dos teores de clorofila a e b; e com os teores de carotenoides totais de acordo com as equações: Chl a y = 0,037x - 0,356 (R² = 0,995); Chl b y = 0,009x - 0,025 (R² = 0,984); e Cart y = 0,010x - 0,100 (R² = 0,998), respectivamente, no qual a variável independente (x) representa as leituras analisadas pelo aparelho Minolta SPAD-502, que detêm de leituras indiretas de clorofila. Portanto, as leituras efetuadas pelo equipamento podem substituir, com boa precisão, as determinações tradicionais dos teores de clorofilas e carotenoides para a cultivar Fuji Suprema.
Palavras-Chave: | Carotenoide; Clorofila; Clorofilômentro portátil.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_35036.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (97230-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS